## 实验台
湖北优致实验室设备有限公司
“实验台”价格表
型号 | 品名 |  | 规格(mm) | 单位 | 单价 | 说明
K1 | 全钢实验台 拆装型/外盖门/内嵌门 阻尼铰链款 一字拉手/配色拉手 （不含台面） | 边台满柜 | L*750*800 | 米 | 500 | 850mm高实验台+30元/米。 1.材质：柜体默认1.0mm厚镀锌钢板，环氧树脂粉末静电喷涂高温固化。颜色：整体高光白 2.DTC品牌三节静音滑轨，阻尼铰链，默认一字一体成型拉手。 3.带空位-300元/个，带单抽位或键盘位-140元/个，带侧挡板边台+20元/块，中台+40元/块，带双柜层板+54元/块，单柜层板32元/块，双层侧板115元一块 4.换阻尼滑轨+20元/米，304不锈钢U型拉手+20元/米 5.单组实验台长度不足一米按一米算价。 6.后封板+110元/米（850mm高120元/米）
|  | 角柜 | 1000*750*800 | 个 | 660
K3 | 全钢实验台 整焊型/内嵌门 不锈钢蝴蝶合页 不锈钢U型拉手/配色拉手 （不含台面） | 边台满柜 | L*750*800 | 米 | 680
|  | 角柜 | 1000*750*800 | 个 | 780
K1 | 全钢活动柜 拆装型/外盖门/内嵌门 一字拉手/配色拉手 | 双门抽活动柜 | 1000*500*670 | 个 | 610 | 720mm高钢柜+20元/个。 1.柜体材质同上↑ 2.改不锈钢蝴蝶合页+25元/个，普通滑轨改阻尼滑轨双柜+20元/个，单柜+10元/个，改304不锈钢U型拉手双柜+20元/个，单柜+10元/个。 3.每个活动柜带4个滑轮（2个定向，2个万向）。
|  | 双门抽活动柜 | 900*500*670 | 个 | 595
|  | 单门抽活动柜 | 500*500*670 | 个 | 440
|  | 单门抽活动柜 | 450*500*670 | 个 | 420
|  | 单门抽活动柜 | 400*500*670 | 个 | 405
K1 | 全钢吊柜 拆装型/外盖门/内嵌门 一字拉手/配色拉手 | 吊柜 | L*300*600 | 米 | 450 | 1.柜体材质同上↑ 2.柜内带一块活动层板，门带5mm厚钢化玻璃。 3.改不锈钢蝴蝶合页+25元/米，改304不锈钢U型拉手+15元/米，改整体焊接+70元/米。 4.单组吊柜长度不足1米按1米算价。
非标定制核算
一、柜体定制： 1.有1项大于标准尺寸+20%，2项都大于标准尺寸+25%（柜体小于标准尺寸不加非标定制费）。
2.钢柜默认为1.0mm厚钢板，改用0.8mm厚钢板-10%，改用1.2mm厚钢板+15%。
3.单门单抽柜改三抽柜+100元/个，改四抽柜+190元/个
4.全门柜(不带抽屉)-30元/米，内缩柜+30元/米，钢柜门+抽屉带普通锁+45元/米，单配15元/把
二、颜色定制： 1.高光白/灰白皱纹/乳白亚光/蓝灰亚光/湖蓝亚光/浅兰砂纹/深蓝亚光/黑色高光/高光黄（常规颜色不加价）
2.上述7种之外定制颜色+10%(单个订单总额大于5万以上，不加收颜色定制费）
三、产品包装：默认纸箱散件包装。
以上报价含13%增值税专用发票、不含运费、不含安装费

## 通风柜
湖北优致实验室设备有限公司
“通风柜”价格表
型号 | 品名 | 实图 | 规格(mm) | 单位 | 单价 | 说明
X1 | 全钢通风柜 不含台面和水 下柜门内嵌款 |  | 1200*850*2350 | 台 | 1700 | 1.材质：柜体1.0mm厚镀锌钢板，环氧树脂粉末静电喷涂高温固化。 2.颜色：柜体高光白 3.电路：液晶控制面板，LED灯，10A正泰五孔插座。 4.水路：单口七字水龙头+小水杯1套（选配） 5.台面：12.7mm厚实芯理化板（选配） 6.内衬板、导流板：5mm抗倍特板。 7.升降门：5mm钢化玻璃，皮带式传动。 -------------以下为选配项默认不含---------------- 1200通风柜理化板台面+215元/台 1500通风柜理化板台面+265元/台 1800通风柜理化板台面+315元/台 单口水龙头/小水杯1套+80元 加遥控水阀1套+200元，加遥控气阀1套+200元
|  |  | 1500*850*2350 | 台 | 1900
|  |  | 1800*850*2350 | 台 | 2200
| 桌上通风柜 不含台面和水 |  | 1200*850*1500 | 台 | 1450
|  |  | 1500*850*1500 | 台 | 1550
|  |  | 1800*850*1500 | 台 | 1750
X2 | 全钢通风柜 不含台面和水 下柜门内嵌款 |  | 1200*850*2350 | 台 | 2000 | 1.材质：材料及其它附件同上↑ 2.颜色：柜体高光白，前立柱/下柜门拉手黑色。
|  |  | 1500*850*2350 | 台 | 2200
|  |  | 1800*850*2350 | 台 | 2500
| 桌上通风柜 不含台面和水 |  | 1200*850*1500 | 台 | 1700
|  |  | 1500*850*1500 | 台 | 1800
|  |  | 1800*850*1500 | 台 | 2000
Q1 | 全钢通风柜 不含台面和水 下柜门外盖款 |  | 1200*850*2350 | 台 | 1900 | 1.材质：材料及其它附件同上↑ 2.颜色：柜体高光白
|  |  | 1500*850*2350 | 台 | 2100
|  |  | 1800*850*2350 | 台 | 2400
| 桌上通风柜 不含台面和水 |  | 1200*850*1500 | 台 | 1500
|  |  | 1500*850*1500 | 台 | 1600
|  |  | 1800*850*1500 | 台 | 1800
| 落地通风柜 含导流板 |  | 1200*850*2350 | 台 | 2750 | 1.材质：材料及其它部分附件同上↑ -------------以下为选配项默认包含---------------- 1200通风柜导流板-250元/台 1500通风柜导流板-300元/台 1800通风柜导流板-350元/台
|  |  | 1500*850*2350 | 台 | 3050
|  |  | 1800*850*2350 | 台 | 3350
P1 | 全钢桌面排风罩 边台 |  | 1200*750*1500 | 台 | 1870 | 1.材质：柜体1.0mm厚镀锌钢板，环氧树脂粉末静电喷涂高温固化。 2.颜色：柜体高光白 3.电路：液晶控制面板，LED灯，10A正泰五孔插座。 4.侧面：上面为1.0mm厚镀锌钢板，下面5mm厚钢化玻璃。 5.升降门：PP一字拉手，5mm钢化玻璃，皮带式传动。
|  |  | 1500*750*1500 | 台 | 2080
|  |  | 1800*750*1500 | 台 | 2290
| 全钢桌面排风罩 中台 |  | 1200*1500*1500 | 台 | 2850
|  |  | 1500*1500*1500 | 台 | 3150
|  |  | 1800*1500*1500 | 台 | 3350
非标定制核算
一、长、宽、高：1.3项都小于标准尺寸的+20%（含：1项小于2项标准或2项小于1项标准）
2.外观尺寸标准，但上下柜体高度比例非标+20%
3.有1项大于标准尺寸的+30%，但深度≥1100的，+45%
4.有2项大于标准尺寸的+35%，但深度≥1100的，+50%
5.3项都大于标准尺寸的+45%，但深度≥1100的，+60%
6.单种非标尺寸数量≥25台，只收材料增加费，不收取非标人工费
7.钢柜默认为1.0mm厚钢板，改用0.8mm厚钢板-10%，改用1.2mm厚钢板+15%。
二、颜色定制： 1.高光白/灰白皱纹/乳白亚光/蓝灰亚光/湖蓝亚光/浅兰砂纹/深蓝亚光/黑色高光/高光黄（常规颜色不加价）
2.上述7种之外定制颜色+10%(单个订单总额大于3万以上，不加收颜色定制费）
三、产品包装：默认蜂窝纸箱散件包装，（整台装好木架打包每台加180元，上柜装好木架打包每台加120元）。
以上报价含13%增值税专用发票、不含运费、不含安装费

## 高 柜
湖北优致实验室设备有限公司
“高 柜”价格表
型号 | 品名 |  | 规格(mm) | 单位 | 单价 | 说明
拆装款 | 全钢药品柜 | 外盖门/内嵌门 阻尼铰链款 | 900*450*1800 | 个 | 840 | 1.材质：柜体1.0mm厚镀锌钢板，环氧树脂粉末静电喷涂高温固化。颜色：整体高光白 2.阻尼铰链，PP塑料内嵌拉手，门含5mm厚钢化玻璃（玻璃破损不免费补发） 3.药品柜层板1固定+3活动，器皿柜层板1固定+4活动 4.更衣柜对开门，带1根挂衣杆，1块固定层板 5.改304不锈钢蝴蝶合页+50元/台
| 全钢器皿柜 | 外盖门/内嵌门 阻尼铰链款 | 900*450*1800 | 个 | 915
| 全钢更衣柜 | 对开门1人 | 900*450*1800 | 个 | 830 | 1.柜体材质同上↑ 2.结构拆装款，外盖门/内嵌门/阻尼铰链 3.带挂衣杆，带一层活动层板 4.改304不锈钢蝴蝶合页（2门/台+50元，3门/台+75）
|  | 2顺门2人 | 900*450*1800 | 个 | 920
|  | 3顺门3人 | 900*450*1800 | 个 | 1100
|  | 上下各3门6人 | 900*450*1800 | 个 | 1280
整焊款 | 全钢天平台 | 单天平 | 900*600*800 | 个 | 600 | 850高900单+50元/台，1200双+80元/台） 1.柜体材质同上↑ 2.理化板+花岗岩台面，十万级减震，带10A五孔插座1个 3.不含理化板900单-100元，1200双-140元 4.不含大理石900单-100元，1200双-140元 5.900带抽屉+80元/台，1200双带抽屉+150/台
|  | 单/双天平 | 1200*600*800 | 个 | 900
| 全钢高温台 |  | 1000*750*600 | 个 | 900 | 1.柜体材质同上↑ 2.带大理石台面，不含台面-350
拆装款 | 全钢气瓶柜 | 不含报警器 | 550*450*1800 | 个 | 800 | 1.柜体材质同上↑ 2.插销合页，带1把连杆锁，柜内带翻板，带PP气瓶固定座及绑带，门视窗含5mm厚钢化玻璃。
|  |  | 900*450*1800 | 个 | 830
|  |  | 1200*450*1800 | 个 | 1200
| 加装气体报警器 | 选装项 | 1代 | 套 | 110 | 检测可燃气体-煤气、天然气、液化石油气
|  |  | 2代 | 套 | 300 | 检测丙烷、烟雾、天然气和其他可燃气体、包括乙炔、甲烷、丁烷、乙醇、液化气等
|  |  | 氧气 | 套 | 1250
|  |  | 氢气 | 套 | 800
|  |  | 氮气 | 套 | 1250
|  |  | 氩气 | 套 | 1500
|  |  | 氦气 | 套 | 1500
|  |  | 二氧化碳 | 套 | 1500
拆装款 | 全钢货架 | 尺寸可定制 | 1500*500*1800 | 套 | 652 | 立柱1.0mm厚/层板0.8mm厚/横梁1.0mm厚
整焊款 | 全钢毒品柜 | 单门 1层板（12加仑） | 590*460*890 | 台 | 1250 | 双层/电子密码锁
|  | 单门 2层板（22加仑） | 600*460*1650 | 台 | 1750
|  | 双门 1层板（30加仑） | 1090*460*1120 | 台 | 1750
|  | 双门 2层板（45加仑） | 1090*460*1650 | 台 | 2250
| 全钢工业安全柜 | 单门 1层板（4加仑） | 430*430*560 | 台 | 700 | 双层结构/机械锁/34公斤/15L
|  | 单门 1层板（12加仑） | 590*460*890 | 台 | 950 | 双层结构/机械锁/60公斤/45L
|  | 单门 3层板（22加仑） | 600*460*1650 | 台 | 1650 | 双层结构/机械锁/90公斤/83L
|  | 双门 1层板（30加仑） | 1090*460*1120 | 台 | 1650 | 双层结构/机械锁/100公斤/114L
|  | 双门 2层板（45加仑） | 1090*460*1650 | 台 | 2100 | 双层结构/机械锁/138公斤/170L
|  | 双门 2层板（60加仑） | 860*860*1650 | 台 | 2300 | 双层结构/机械锁/165公斤/227L
|  | 双门 2层板（90加仑） | 1090*860*1650 | 台 | 3000 | 双层结构/机械锁/190公斤/340L
非标定制核算
一、柜体定制： 1.3项小于标准尺寸+15%，有1项大于标准尺寸+25%，2项都大于标准尺寸+35%，3项都大于标准尺寸+45%，4单种规格数量大于25个只收材料增加费。
2.柜体默认为1.0mm厚钢板，改用0.8mm厚钢板-10%，改用1.2mm厚钢板+15%。
3.改用不锈钢U型拉手+6元/个，带门锁+15元/把，药品柜带排风+30元/台不含风机
4.900柜带阶梯层板+90元/层，1200柜带阶梯层板+120元/层
二、颜色定制： 1.高光白/灰白皱纹/乳白亚光/蓝灰亚光/湖蓝亚光/浅兰砂纹/深蓝亚光/黑色高光/高光黄（常规颜色不加价）
2.上述7种之外定制颜色+10%(单个订单总额大于5万以上，不加收颜色定制费）
三、产品包装：默认纸箱散件包装，整体焊死结构或安装好打木架1台+140元。
以上报价含13%增值税专用发票、不含运费、不含安装费

## 台 面
湖北优致实验室设备有限公司
“台 面”价格表
品名 |  | 规格(mm) | 单位 | 单价 | 说明
理化板台面（单膜） 12.7mm厚国产品牌 | 边台-黑色 | L*750 | 米 | 150 | 宽度750mm以下=150元/米 750-900mm=240元/米 900-1500mm=300元/米
| 中台-黑色 | L*1500 | 米 | 300
| 边台-灰白色 | L*750 | 米 | 170 | 宽度750mm以下=170元/米 750-900mm=300元/米 900-1500mm=340元/米
| 中台-灰白色 | L*1500 | 米 | 340
| 边台-荷花白色 | L*750 | 米 | 190 | 宽度750mm以下=190元/米 750-900mm=340元/米 900-1500mm=380元/米
| 中台-荷花白色 | L*1500 | 米 | 380
| 边台-浅蓝色 | L*750 | 米 | 220 | 宽度750mm以下=220元/米 750-900mm=400元/米 900-1500mm=440元/米
| 中台-浅蓝色 | L*1500 | 米 | 440
理化板条（挡水条） |  | 宽度100以下 | 米 | 20
理化板台面 12.7mm厚威盛亚 | 边台 | L*750 | 米 | 500 | 报价前请先询价
| 中台 | L*1500 | 米 | 1000
理化板台面 12.7mm厚千思板 | 边台 | L*750 | 米 | 570
| 中台 | L*1500 | 米 | 1140
理化板台面 12.7mm厚富美佳 | 边台 | L*750 | 米 | 510
| 中台 | L*1500 | 米 | 1020
环氧树脂台面 16mm厚 | 边台 | L*750 | 米 | 450
| 中台 | L*1500 | 米 | 900
大理石台面 15mm厚黑色 | 边台 | L*750 | 米 | 380 | 木架包装(运输破损需二次购买)
| 中台 | L*1500 | 米 | 760
陶瓷台面 20mm厚黑色 | 边台 | L*750 | 米 | 350
| 中台 | L*1500 | 米 | 700
石英石台面 15mm厚白色 | 边台 | L*750 | 米 | 400
| 中台 | L*1500 | 米 | 800
PP台面 10mm厚瓷白色 | 边台 | L*750 | 米 | 220
| 中台 | L*1500 | 米 | 440
理化板台面（单膜） 19mm厚国产品牌 | 边台 | L*750 | 米 | 300 | 贴边一米+50元“不建议贴边”
| 中台 | L*1500 | 米 | 600
以上报价含13%增值税专用发票、不含运费、不含安装费

## 配套件
湖北优致实验室设备有限公司
“配套件”价格表
品名 | 规格(mm) | 单位 | 单价 | 说明
钢玻试剂架 | L*300/400*750 | 组 | 按模板算价 | 材质：柜体1.0mm厚镀锌钢板，环氧树脂粉末静电喷涂高温固化。颜色：整体高光白，插座及层板选配
全钢三角试剂架 | L*200/400*750 | 组 | 按模板算价
钢玻吊柜试剂架 | L*300/400*750 | 组 | 按模板算价
铝玻试剂架 | L*200/300*750 | 组 | 按模板算价 | 材质：立柱/护栏铝合金材料，插座及层板选配
PP大水槽 | 800*460*320 | 个 | 270 | 含下水软管
PP中水槽 | 550*450*310 | 个 | 55
PP小水槽 | 440*330*210 | 个 | 43
椭圆小水槽 | 260*140*210 | 个 | 20
三口水龙头 |  | 个 | 185 | 含上水软管
单口七字水龙头 |  | 个 | 70
单口鹅颈水龙头 |  | 个 | 90
不锈钢单口水龙头 |  | 个 | 300
纯水水龙头 |  | 个 | 280
脚踏水龙头 |  | 个 | 120
冷热水龙头 |  | 个 | 260
感应水龙头 |  | 个 | 280 | 单冷，304不锈钢材质，带2根上水软管
中号滴水架 | 550*400 | 个 | 75 | 单面27支棒
大号滴水架 | 700*500 | 个 | 180 | 单面54支棒
双面滴水架 | 550*400 | 个 | 165 | 双面共54支棒
台式单口洗眼器 |  | 个 | 178 | 含上水软管
台式双口洗眼器 |  | 个 | 230
立式紧急喷淋器 |  | 个 | 1300 | 304不锈钢
原子吸收罩 | 400*400 | 个 | 650 | 304不锈钢材质
万向抽气罩 | 三节 3.15米直径75 | 个 | 320 | 红色罩口
万向抽气罩 | 三节 3.15米直径75 | 个 | 320 | 白色罩口
铝合金万向抽气罩 | 三节 3.15米直径75 | 个 | 700 | 铝合金主材
正泰86型五孔插座 |  | 个 | 6.6 | 正泰86型五孔10A插座
10A防溅插座 |  | 个 | 7.5 | 10A透明盖插座
铝合金电源盒 | 120 | 个 | 17 | 含1个10A透明盖插座
铝合金电源盒 | 180 | 个 | 29 | 含2个10A透明盖插座
钢制插座盒 | 120 | 个 | 15 | 含1个正泰86型五孔10A插座
钢制插座盒 | 200 | 个 | 27 | 含2个正泰86型五孔10A插座
PP电源盒 | 160 | 个 | 13 | 含1个正泰86型五孔10A插座
PP电源盒 | 220 | 个 | 25 | 含2个正泰86型五孔10A插座
钢制插座盒(空盒) | 120 | 个 | 9 | 空盒
钢制插座盒(空盒) | 200 | 个 | 14 | 空盒
实验凳 |  | 个 | 70 | 液压升降，带滑轮
实验凳(带靠背) |  | 个 | 80 | 液压升降，带滑轮
通风柜控制面板 |  | 个 | 140
遥控水阀 |  | 个 | 200 | 含水嘴
遥控气阀 |  | 个 | 200 | 含水嘴
轴流风机 | φ150 | 个 | 200 | PP材料,220V40W,650m³/h,噪音60分贝
| φ200 | 个 | 220 | PP材料,220V110W,1200m³/h,1450转/分
| φ250 | 个 | 200 | PP材料,220V110W,1800m³/h,1450转/分
| φ315 | 个 | 320 | PP材料,220V400W,2540m³/h,1900转/分
电动风阀 | φ150 | 个 | 130 | PP材料/开启行程6秒
| φ200 | 个 | 130 | PP材料/开启行程6秒
| φ250 | 个 | 120 | PP材料/开启行程6秒
| φ315 | 个 | 170 | PP材料/开启行程6秒
离心风机 | φ250 | 个 | 330 | PP材料,220V300W,2300m³/h
PP风管 | φ315 | 米 | 58 | 3米/根发货
| φ250 | 米 | 43
| φ160 | 米 | 24
| φ110 | 米 | 18
PP直接 | φ315 | 个 | 25 | PP材质
| φ250 | 个 | 20
| φ160 | 个 | 15
| φ110 | 个 | 10
PP弯头 | φ315~90° | 个 | 58
| φ250~90° | 个 | 40
| φ160~90° | 个 | 20
| φ110~90° | 个 | 14
PP三通 | φ315~90° | 个 | 65
| φ250~90° | 个 | 45
| φ160~90° | 个 | 23
| φ110~90° | 个 | 15
PP变径 | φ315-250 | 个 | 40
| φ250-160 | 个 | 30
| φ160-110 | 个 | 15
PP楼顶 离心风机 含：防雨风帽/电机罩/减震弹簧/热镀锌钢架/变径（客户提供口径） | 1.5KW | 台 | 1750 | 转速1450r/min，进风口315mm，出风口298×258 压力634-416pa，风量2856-5281m3/h
| 2.2KW | 台 | 2250 | 转速1450r/min，进风口400mm，出风口384×354 压力790-580pa，风量3864-7728m3/h
| 4KW | 台 | 2750 | 转速1450r/min，进风口500mm，出风口420×377 压力1139-724pa，风量6677-13353m3/h
| 5.5KW | 台 | 3650 | 转速1450r/min，进风口600mm，出风口520×409 压力1196-760pa，风量9410-16200m³/h
| 7.5KW | 台 | 3750 | 转速1450r/min，进风口600mm，出风口520×409 压力1550-919pa，风量9436-19657m3/h
以上报价含13%增值税专用发票、不含运费、不含安装费

## 钢木丨全木
湖北优致实验室设备有限公司
“钢木 / 全木”价格表
品名 |  | 规格(mm) | 单位 | 单价 | 说明
钢木实验台 (铝合金U型拉手)/阻尼铰链、含国产台面 | 边台满柜 （柜深含门520） | L*750*（800/850） | 米 | 450 | 1、改用阻尼滑轨和阻尼铰链的+25元/边米； 改用DTC铰链和DTC滑轨+15元/米； 改用DTC阻尼铰链+5元/米。 2、改用铝合金一字拉手+35元/边米；改PP一字拉手+10元/边米 改用不锈钢U拉手+20元/边米； 不含台面减135/米.换品牌台面减170元/米。 3、柜体带层板30元/边米，零配层板(单)+18元/片、(双)+36元/片 4、抽屉带锁+25元/边米，柜门带锁+22元/边米 ；零配锁+15元/把； 5、单门单抽柜改三抽柜+60元/只； 6、抽底改用18MM板+20元/边米，后背板改用18MM板+20元/边米；主体改用中纤板+20元/边米； 7、钢架管厚改1.5MM+20元/边米；管厚改1.8MM+55元/边米； 8、后带木封板+60元/边米； 9、后带全钢封板+160元/平方； 10、单个实验台不足1米长则价格按1米算；1.35米以下按满柜价格算（含1.35米）； 11、带空位-70元/个；带单抽位或键盘位-30元/个； 12、改口型钢架+40元/边米（2头侧封木板另+70元/对,封钢板+165元/对；整组侧封木板另+45元/边米）；口型钢架做抽屉+35元/个.铝合金一字拉手另+10元/个 13、钢架整焊结构+50元/边米； 14、侧架增加1立柱+37元/边米。
| 中台满柜 （柜深含门520） | L*1500*（800/850） | 米 | 900
| 独体角柜 | 1000*750*（800/850） | 套 | 850
| 连体角柜 | 1000*750*（800/850） | 套 | 658
全木实验台 U型铝合金拉手 含理化板台面 | 边台满柜 | L*750*(800/850) | 米 | 430 | 柜体材质同上↑ PP一字拉手+10元/边米 木柜深含门520mm
| 中台满柜 | L*1500*(800/850) | 米 | 860
| 角柜 | 1000*750*(800/850) | 米 | 678
全木吊柜 | 吊柜 | L*300*600 | 米 | 230 | 1.默认含层板 、含门玻璃 2.柜门带锁+25元/边米 3.改用铝合金一字拉手+27元/边米；改用不锈钢U拉手+15元/边米
钢木天平台 | 单天平 | 900*600*800 | 台 | 580 | 理化板台面+60mm花岗岩台面，十万级减震、带电源 1项非标+10%、2项非标：+15%、3项非标：20%整装发货
| 双天平 | 1200*750*800 | 台 | 990
全木高柜 | 药品柜 | 900*450*1800 | 台 | 560 | 1.U型铝合金拉手、整体灰白 2.18mm E1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条 3.优质三节静音滑轨、阻尼铰链、三合一连接件 4.改PP一字拉手+15元/台 铝合金拉手+30元/台 5.加层板+30元/片；带锁+15元/把 6.900柜带阶梯层板+45元/层；1200柜带阶梯层板+60元/层
|  | 1200*450*1800 | 台 | 710
| 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 790
|  | 1200*450*1800 | 台 | 1020
| 更衣柜 （带2个抽屉） | 900*450*1800 | 台 | 590
|  | 1200*450*1800 | 台 | 740
铝木 | 药品柜 | 900*450*1800 | 台 | 790 | 1.整体灰白、U型铝合金拉手，4片层板 2.16mm E1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条 3.优质铰链，铝框架标配为PP三通(需要铝合金三通+65/台)增送：门玻璃（若途中破损不再补发）.带锁加15元/把.含门玻璃
| 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 970
| 更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 820
纯木柜 | 双门双抽柜 | 1000*520*550 | 个 | 300 | 1.U型铝合金拉手、整体灰白 2.18mm E1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条 3.优质三节静音滑轨、阻尼铰链、三合一连接件
|  | 900*520*550 | 个 | 285
|  | 800*520*550 | 个 | 270
| 单门单抽柜 | 500*520*550 | 个 | 170
|  | 450*520*550 | 个 | 165
|  | 400*520*550 | 个 | 160
| 双门水柜 | L*520*550 | 个 | 270
| 三门水柜 | 1440*520*550 | 个 | 330
| 三抽活动柜 | 1000*520*550 | 个 | 380 | 1.U型铝合金拉手、整体灰白 2.18mm E1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条 3.优质三节静音滑轨、阻尼铰链、三合一连接件 每个柜子配4个万向活动轮，带刹车
|  | 900*520*550 | 个 | 360
|  | 800*520*550 | 个 | 340
| 单门单抽活动柜 | 500*520*550 | 个 | 245
|  | 450*520*550 | 个 | 235
|  | 400*520*550 | 个 | 225
| 六抽活动柜 | 1000*520*550 | 个 | 470
|  | 900*520*550 | 个 | 450
|  | 800*520*550 | 个 | 430
| 三抽活动柜 | 500*520*550 | 个 | 320
|  | 450*520*550 | 个 | 300
|  | 400*520*550 | 个 | 290
纯钢架 | C型边台钢架 | L*690*（790/840） | 米 | 135 | 1.口型边台2头侧架封木板+70元/对（左+右），侧封钢板+105元/对（左+右）中台加倍。 2.口型边台整组侧架封木板+45元/边米，封钢板+65元/边米；中台加倍 3.钢架整焊结构+50元/边米；中台加倍 4.改1.5MM钢管+20元/边米，1.8MM钢管+55元/边米；中台加倍
| 独体角柜钢架 | 1000*69*(790/840) | 套 | 190
| 口字型边台钢架 | L*690*(790/840) | 米 | 180
| C型架 | 上横690*立柱674*下横620 | 只 | 60
| 工型架 | 上横1440*立柱674*下横1300 | 只 | 110
| 镀锌方管 | 38.5*58.5*1.2 | 米 | 23
|  | 20*40*1.2 | 米 | 16
非标定制核算
一、钢木实验台（含台面）： A、600宽以下（含600宽）价格-20/米.；760mm<边台宽度≤800mm+100元/米； 800mm＜边台宽度≤850mm的+150元/米； 850mm＜边台宽度≤900mm的+200元/米；900mm＜边台宽度≤950mm的+230元/米； 950mm＜边台宽度≤1000mm的+260元/米 B、高度大于标准尺寸+15%
二、全木实验台（含台面）： A、边台750mm<边台宽度≤800mm+80元/米； 800mm＜边台宽度≤900mm的+170元/米； 边台宽度大于900mm按中台价格； B、高度大于标准尺寸+15%。
三、纯钢架宽、高： A、宽度800的+10元/米；宽度≥900的，另外再+20元/米 B、高度大于标准尺寸的，+15%
以上报价含13%增值税专用发票、不含运费、不含安装费

## PP产品
湖北优致实验室设备有限公司
“PP产品”价格表
品名 |  | 规格(mm) | 单位 | 单价 | 说明
PP实验台 不含台面 | 边台满柜 | L*750*800 | 米 | 645 | 1.整组带层板+80元/边米，单配层板(双)+74元/片，单配层板(单)+44元/片 2.整组抽带锁扣+25元/边米，整组柜门带锁扣+22元/边米，单配锁15元/把 3.单门单抽柜改三抽+100元/只，拆装柜组好发货+30元/边米 4.改成全门结构(无抽)-40元/边米;柜改全门，双柜-35元/只，单柜-15元/只 5.柜深、柜高有1项大于标准尺寸*1.2;有2项大于标准尺寸的*1.25，底板加筋+5元/边米 6.带空位-370元/个;带单抽位或键盘位-170元/个;带水柜-60元/个 7.带刻封板+28元/片边台，+56元/片中台，后带PP封板+160元/边米
| 角柜 | 1000*750*800 | 个 | 620
PP吊柜 | 边台 | L*300*600 | 米 | 517
PP通风柜 | 不含台面和水 | 1200*850*2350 | 台 | 2250 | 柜体：采用8mm厚PP聚丙烯板焊接制作。 电路：液晶控制面板，LED灯，10A多功能防溅插座。 内衬板、导流板采用5mm厚PP聚丙烯板焊接制作, 具有极强抗酸碱、耐腐蚀性。 上下推拉门：5mm钢化玻璃。 -------------以下为选配项默认不含----------- 1200通风柜理化板台面+215元/台 1500通风柜理化板台面+265元/台 1800通风柜理化板台面+315元/台 1200通风柜PP台面+190元/台 1500通风柜PP台面+240元/台 1800通风柜PP台面+285元/台 含普通水+80元/套，含水或气体考克+200元/套
|  | 1500*850*2350 | 台 | 2450
|  | 1800*850*2350 | 台 | 2750
PP桌上通风柜 | 不含台面和水 | 1200*850*1500 | 台 | 1810
|  | 1500*850*1500 | 台 | 1960
|  | 1800*850*1500 | 台 | 2150
PP落地通风柜 | 含导流板 | 1200*850*2350 | 台 | 2890
|  | 1500*850*2350 | 台 | 3130
|  | 1800*850*2350 | 台 | 3380
PP药品柜 | 标准型 | 900*450*1800 | 台 | 860 | 带锁扣+30元/把，带高端锁+50元/把 柜体：8mm厚优质纯料PP板，颜色：整体瓷白色 层板：8mm厚优质纯料PP板（一体成型/承重20kg） 结构：默认拆装式，整台装好+100元/台 赠送：门玻璃（若途中破损不再补发，划玻尺寸药品柜玻璃645*275mm，器皿柜玻璃1275*275mm） +药品柜层板220元/平方，+器皿柜层板260元/平方
|  | 1000*500*2000 | 台 | 1170
|  | 1200*450*1800 | 台 | 1265
| 通风型 | 900*450*1800 | 台 | 900
|  | 1000*500*2000 | 台 | 1210
PP器皿柜 | 标准型 | 900*450*1800 | 台 | 945
|  | 1000*500*2000 | 台 | 1260
|  | 1200*450*1800 | 台 | 1375
PP酸碱柜 | 4加仑 一层 | 430*430*560 | 台 | 288 | 柜体：8mm厚优质纯料PP板，颜色：整体瓷白色 结构：整焊，带一把高端锁，带层板
| 12加仑 一层 | 590*460*890 | 台 | 423
| 16加仑 一层 | 580*460*1120 | 台 | 516
| 22加仑 二层 | 600*460*1650 | 台 | 770
| 28加仑 二层 | 910*600*900 | 台 | 838
| 30加仑 二层 | 1090*460*1120 | 台 | 905
| 45加仑 二层 | 1090*460*1650 | 台 | 1100
| 60加仑 二层 | 860*860*1650 | 台 | 1252
| 90加仑 二层 | 1090*860*1650 | 台 | 1506
以上报价含13%增值税专用发票、不含运费、不含安装费